海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（开关插座）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（开关插座）

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产或销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

表1 每批次产品抽取数量

| 序号 | 抽检产品名称 | 总抽取量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关 插座 | 固定式插座 | 9个 | 6个 | 3个 |
|  |  | 转换器 | 9个 | 6个 | 3个 |
|  |  | 延长线插座 | 9个 | 6个 | 3个 |
|  |  | 开关 | 9个 | 6个 | 3个 |

2 检验依据

表2 固定式插座产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 标志 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |

表3 转换器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 4 | 标志 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 5 | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 9 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |

表4 延长线插座产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 4 | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 6 | 温升 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 7 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 8 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 |

表5 开关产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2014 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 16915.1-2014 |
| 3 | 接地措施(适用时) | GB/T 16915.1-2014 |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2014 |
| 5 | 结构 | GB/T 16915.1-2014 |
| 6 | 温升 | GB/T 16915.1-2014 |
| 7 | 耐热 | GB/T 16915.1-2014 |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | GB/T 16915.1-2014 |
| 9 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 16915.1-2014 |
| 10 | 螺钉、载流部件和连接 | GB/T 16915.1-2014 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1002—2008 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸

GB/T 1002—2021 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸

GB/T 2099.1—2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1—2021 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.3—2015 家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求

GB/T 2099.3—2022 家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求

GB/T 2099.7—2015 家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求

GB/T 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照 强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。