## 产品备案信息数据
附件：
海口市2024年第一季度第一类医疗器械产品备案目录（含首次备案、备案变更、取消备案）
序号 | 产品名称 (产品分类名称) | 备案编号 | 备案人名称 | 统一社会信用代码 | 备案人住所 | 生产地址 | 型号规格/包装规格 | 产品描述/主要组成成分 | 预期用途 | 产品有效期 | 备注 | 备案部门 | 首次备案日期 | 变更情况 | 备案类型 | 变更备案日期
1 | 一次性使用CT定位穿刺角度引导器 | 琼海口械备20220002 | 海口康怀生物科技有限公司 | 91460100MA5RCFTYXL | 海南省海口市秀英区兴旺路1号婷美产研大楼第三层 | 海南省海口市秀英区兴旺路1号婷美产研大楼第三层 | 型号：YDQ-I、YDQ-Ⅱ,规格：10G、11G、12G、13G、14G、15G、16G、17G、18G、19G、20G、21G | 本品由丙烯腈-丁二烯苯乙烯共聚合物（ABS）制成，具有固定内径数值的立体定位装置，依靠端面 确定平面，利用CT影像显示的坐标数值，达到定位目的。非无菌提供 | 用于临床辅助引导靶点定位穿刺。 |  |  | 海口市药品监督管理局 | 2022-01-04 | 2024年03月25日 型号/规格由“型号：YDQ-I,规格：10G、12G、14G、15G、16G、17G、18G、19G、20G、21G。”变更为“型号：YDQ-I、YDQ-Ⅱ,规格：10G、11G、12G、13G、14G、15G、16G、17G、18G、19G、20G、21G”;变更了产品技术要求。 2023年02月08日 型号/规格由“型号：YDQ-Ⅰ，规格：10G、12G、14G、16G、17G、18G、19G、20G、21G。”变更为“型号：YDQ-I,规格：10G、12G、14G、15G、16G、17G、18G、19G、20G、21G。”;变更了产品技术要求。 | 变更备案 | 2024-03-25
2 | 医用离心机 | 琼海口械备20240004 | 海南苏生生物科技有限公司 | 91460100MA5TG0YU1N | 海南省海口市秀英区药谷工业园药谷一路6号引领科技众创园5栋2层 | 湖南省长沙市高新开发区汇智中路169号金导园A区11栋602号房 | SS-LXJ-01 | 本产品由控制系统、离心腔、驱动系统、转子和安全保护装置组成。 | 用于样本分析前人体样本的分离。 |  | 受托企业名称：湖南湘鑫仪器仪表有限公司。 | 海口市药品监督管理局 | 2024-03-25 |  | 首次备案
3 | 质谱样品处理基质溶液 | 琼海口械备20240003 | 海南微氪生物科技股份有限公司 | 914601003240664527 | 海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1064室 | 海南省海口市秀英区海口国家高新区美安科技新城科创中心五栋 | 500测试/盒 | 由α-氰基-4-羟基肉桂酸（CHCA）以及三氟乙酸、乙腈、甲酸、纯水组成。 | 本产品对质谱检测仪检测的微生物样本进行前处理，用于常见微生物的细胞破壁、蛋白的提取处理以及为样本的离子化提供条件。 | 2-8℃避光保存，有效期12个月；试剂开启后，可室温保存7天。 | 受托企业名称：海孵 (海南自贸区) 医疗科技有限责任公司。 | 海口市药品监督管理局 | 2024-01-31 | 2024年02月04日 生产地址由“海南省海口市秀英区”变更为“海南省海口市秀英区海口国家高新区美安科技新城科创中心五栋”。 | 变更备案 | 2024-02-04
4 | 质谱样品处理基质溶液 | 琼海口械备20240003 | 海南微氪生物科技股份有限公司 | 914601003240664527 | 海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1064室 | 海南省海口市秀英区 | 500测试/盒 | 由α-氰基-4-羟基肉桂酸（CHCA）以及三氟乙酸、乙腈、甲酸、纯水组成。 | 本产品对质谱检测仪检测的微生物样本进行前处理，用于常见微生物的细胞破壁、蛋白的提取处理以及为样本的离子化提供条件。 | 2-8℃避光保存，有效期12个月；试剂开启后，可室温保存7天。 | 受托企业名称：海孵 (海南自贸区) 医疗科技有限责任公司。 | 海口市药品监督管理局 | 2024-01-31 |  | 首次备案
5 | 菌斑显示液 | 琼海口械备20240002 | 海南妙音春制药有限公司 | 91460000754386835T | 海南省海口市高新技术开发区药谷二期工业园 | 海南省海口市高新技术开发区药谷二期工业园 | 2.5ml/瓶、5ml/瓶、10ml/瓶、20ml/瓶、50ml/瓶、100ml/瓶 | 本产品为液体，由纯化水、丙二醇、食用色素（赤藓红）组成。 | 用于显示菌斑、龋齿或定位根管口，以辅助口腔检查和治疗。 |  |  | 海口市药品监督管理局 | 2024-01-23 |  | 首次备案
6 | 导光凝胶 | 琼海口械备20240001 | 海南妙音春制药有限公司 | 91460000754386835T | 海南省海口市高新技术开发区药谷二期工业园 | 海南省海口市高新技术开发区药谷二期工业园 | PB型：50g/瓶、80g/瓶、100g/瓶、150g/瓶、200g/瓶、500g/瓶、1000g/瓶；OT型：20g/支、30g/支、50g/支、80g/支、100g/支 | 本品由卡波姆、甘油、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸乙酯、香精（茉莉花香）和纯化水组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。本品需氧菌总数不得过200cfu/g，霉菌和酵母菌总数不得过20cfu/g；金黄色葡萄球菌每1g不得检出，铜绿假单胞菌每1g不得检出。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。 |  |  | 海口市药品监督管理局 | 2024-01-23 |  | 首次备案